РУСАЛ ИТЦ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного обеспечения «Аудиосервер» для ВУ АСУТП «ЭлВИС».

Красноярск, 2013 г.

# Введение
## Полное наименование
Программное обеспечение «Аудиосервер» для ВУ АСУТП «ЭлВИС».
## Краткое наименование
ПО «Аудиосервер» ВУ АСУТП «ЭлВИС».
# Назначение и цели создания разработки
## Назначение разработки
Заменить текущую версию программного обеспечения «Аудиосервер» для ВУ АСУТП «ЭлВИС», построенную на основе предварительно записываемых звуковых файлов, на новую версию ПО, использующую машинный синтез речи из текстовых сообщений.
Интегрировать текущую версию программного обеспечения «Аудиосервер» для работы с многоканальными аудио-устройствами по протоколу «Asio».
## Цели разработки
Целью разработки новой версии ПО «Аудиосервер» является:
- Устранение ограничений, накладываемых использованием предварительно записываемых звуковых файлов.
- Расширение функциональных возможностей ПО «Аудиосервер» ВУ АСУТП «ЭлВИС» (возможность озвучивания любых сообщений, динамически генерируемых ВУ АСУТП «ЭлВИС»).
- Обеспечить упрощение конфигурирования и сопровождения ПО «Аудиосервер» ВУ АСУТП «ЭлВИС».
- Интеграция ПО «Аудиосервер» для работы с многоканальной аудиокартой Focusrite Saffire Pro (20 каналов).
# Требования к ПО «Аудиосервер» ВУ АСУТП «ЭлВИС»
## Требования к реализации
Подсистема синтеза машинной речи в ПО «Аудиосервер» ВУ АСУТП «ЭлВИС» должна быть реализована с помощью Microsoft SAPI 4.x.
Протокол для взаимодействия с Focusrite Saffire Pro должен быть «asio». Работа по каждому аудио-каналу должна быть независима, т. е. должна быть предусмотрена возможность параллельного воспроизведения звука по нескольким каналам одного устройства.
## Требования к конфигурированию
Все параметры ПО «Аудиосервер» ВУ АСУТП «ЭлВИС», используемые при настройке работы с конретным экземпляром АСУТП «ЭлВИС» должны быть частью конфигрурации ПО (для их изменения не должно требоваться перекомпилирование ПО).
## Требования к совместимости
ПО «Аудиосервер» ВУ АСУТП «ЭлВИС» должно быть совместимо с предыдущей версией ПО на уровне сетевого протокола взаимодействия с ВУ АСУТП «ЭлВИС».
## Требования к режимам функционирования
ПО «Аудиосервер» ВУ АСУТП «ЭлВИС» должно функционировать в непрерывном, круглосуточном режиме.
## Требования к диагностированию
Для выявления неисправностей работы ПО «Аудиосервер» ВУ АСУТП «ЭлВИС» должна производится диагностика и архивирование нарушений в работе подсистем.
Должна предусматриваться следующая диагностика:
- запуска подсистем уровня передачи команд;
- запуска подпистем уровня вывода звуковых сообщений;
- контроля неуспешного выполнения команд.
Диагностика должна быть реализована в составе ПО «Аудиосервер» ВУ АСУТП «ЭлВИС». В составе ПО далжна быть реализована система журналирования нарушений работы ПО.
## Дополнительные требования к надежности
Данное програмное обеспечение в целом должно обеспечивать коэффициент технической готовности не ниже 0.998. Среднее время восстановления работоспособности должно быть не более 30 минут.
## Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию
Для надежной работы ПО «Аудиосервер» ВУ АСУТП «ЭлВИС» необходимо:
1. Обеспечить бесперебойную работу используемых технических средств.
2. Обеспечить бесперебойную работу устройств, обеспечивающих доступ в общезаводскую комьютерную сеть.
3. Обеспечить выполнение регламентных работ связанных с обслуживанием системы. Регламент экплуатации сводится к поддержанию справности технических, программных средств.
4. Обеспечить экплуатацию комплекса технических средств (КТС) и программного обеспечения в строгом соответствии с руководством по эксплуатации ПО «Аудиосервер» ВУ АСУТП «ЭлВИС».
5. Объем, последовательность и периодичность планово-предупредительных работ и сервисного обслуживания КТС также приводится в руководстве по эксплуатации ПО «Аудиосервер» ВУ АСУТП «ЭлВИС».
## Требования по стандартизации и унификации
ПО «Аудиосервер» ВУ АСУТП «ЭлВИС» должно обладать повышенной модификационной сопобностью за счет использования перепрограммирования. Программное обеспечение должно быть приемущественно реализовано на основе существующих пакетов прикладных программ и с помощью следующих языков программирования:
- .NET C#;
- Microsoft Visual C++;

В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ:

АСУТП	автоматизированная система управления технологическим процессом;
ВУ	верхний уровень;
ОС	операционная система;
ПО	программное обеспечение;
ТЗ	техническое задание.